함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/26~01/30)

1. 2017.01.26.(목)~01.30.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분			계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-01-26-(목) (A)			376,985	121,207	87,741	23,647	126,123	18,267
2017-01-27-(금) (B)			332,694	111,556	73,980	24,182	99,846	23,130
2017-01-28-(토) (C)			298,119	111,249	59,745	21,875	92,798	12,452
2017-01-29-(일) (D)			259,232	57,016	46,177	19,003	111,065	25,971
2017-01-30-(월) (E)			340,305	119,334	76,995	12,912	111,608	19,456
2017-01-25-(수) (F)			400,917	134,617	96,929	23,717	128,808	16,846
전년도	2016-01-26-(화)(G)		427,780	152,551	108,412	32,188	137,078	-2,449
	2016-01-27-(수)(H)		420,215	142,829	98,414	30,277	136,474	12,221
	2016-01-28-(목)(I)		410,404	138,474	92,488	24,733	135,731	18,978
	2016-01-29-(금)(J)		402,377	132,024	92,045	28,082	133,421	16,805
	2016-01-30-(토)(K)		368,958	118,698	91,966	18,206	123,327	16,761
01-26(목)		전일대비A-F)	-23,932	-13,410	-9,188	-70	-2,685	1,421
차이량		전년대비(A-G)	-50,795	-31,344	-20,671	-8,541	-10,955	20,716
01-27(금)		전일대비(B-A)	-44,291	-9,651	-13,761	535	-26,277	4,863
차이량		전년대비(B-H)	-87,521	-31,273	-24,434	-6,095	-36,628	10,909
01-28(토)		전일대비(C-B)	-34,575	-307	-14,235	-2,307	-7,048	-10,678
차이량		전년대비(C-I)	-112,285	-27,225	-32,743	-2,858	-42,933	-6,526
01-29(일)		전일대비(D-C)	-38,887	-54,233	-13,568	-2,872	18,267	13,519
차이량		전년대비(D-J)	-143,145	-75,008	-45,868	-9,079	-22,356	9,166
01-30(월)		전일대비(E-D)	81,073	62,318	30,818	-6,091	543	-6,515
차이량		전년대비(E-K)	-28,653	636	-14,971	-5,294	-11,719	2,695
2016년 평균			390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 1월 평균			379,437	127,305	87,176	24,473	124,607	15,876
2017.01.01~금일 평균			369,766	124,294	84,733	22,184	120,051	18,504

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2017.01.26~01.30) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 5일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/31 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-2280	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개