		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(**********)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	026613085	고객접수번호	0962017006523
수용가명	*******	민원신청일	2017년 01월 31일
수용가주소	서울특별시 마포구 ***********(서교동) ( 04035 마포구 **********)
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19730904	기물번호	*********76
현장방문일시	17시 00분	현장출동자	김두수
입회자	***	수용가와의관계	거주자
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.9kg/cm² / 스텐
처리결과	수탁업체(한진건설) 앵글밸브(25MM) 교체 작업지시 완료

끝.

★주무관							김두수				급수설비팀장					함현준					급수운영과장					01/31 박길영
협조자
시행			급수운영과-2376										(						)		접수												(						)
우	01605					서울특별시 중구 장충단로 88(장충동) 중부수도사업소 급수운영과(3층)																/
전화		3146-2160							/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr													/	부분공개(6)