투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(다목적 체육관내 조명시설 검토 요청)

1. 업무지시현장 :  탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사 주식회사 유신, 탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사 주식회사 경동엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2017-01-31 17:01:31

3. 지 시 내 용

가. 당초 ㈜탄천환경에서 실시 설계한 다목적 체육관 내부에 천정에 설치되는 조명시설에 대해 향후 유지보수를 위한 천정부 점검통로 등 기타 유지보수 설비가 반영되어 있지 않은 실정으로,

나. 추후 조명등 수리 등을 위하여 실내 체육관에 보수 장비 반입시 바닥재 파손 및 안전사고 발생 우려 등 유지보수에 곤란한 상황이 발생될 소지가 있기에 금회 시공시 조명등 유지보수가 용이하게 할 수 있는 방법을 검토하여 조속히 보고하여 주시길 바랍니다. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							김두환			열빛총괄과장					01/31 유병기
협조자
시행			설비부-1514									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8611						/전송			02-3708-8659					/	buckgolje@seoul.go.kr												/	대시민공개