		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(**********)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	039461529	고객접수번호	0962017006534
수용가명	***	민원신청일	2017년 01월 31일
수용가주소	서울특별시 마포구 ************* (서교동) 지하1호 ( 04031 마포구 서교동 *************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20161219	기물번호	*********24
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	김두수
입회자	김보라	수용가와의관계	세입자
급수불편유형	기타	수압/관종	3.9kg/cm² / 스텐
처리결과	주계량기와 자 계량기 사이 누수사항으로 급수공사 민원처리 수탁업체(****)에 보수토록 작업지시(옥내 굴착)

끝.

★주무관							김두수				급수설비팀장					함현준					급수운영과장					01/31 박길영
협조자
시행			급수운영과-2366										(						)		접수												(						)
우	01605					서울특별시 중구 장충단로 88(장충동) 중부수도사업소 급수운영과(3층)																/
전화		3146-2160							/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr													/	부분공개(6)