다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	“대림역 5번출구 보안등요청”에 대한 회신

###님 안녕하십니까?

먼저 대림역 5번출구 주변 보도의 어두운 조명으로 불편을 겪고 계시는데 대하여 안타까운 마음과 함께 위로의 말씀을 드립니다.

### 님께서 지적하신 대림역 5번출구 보도 주변이 어두워 야간통행에 불편하고 우범화 되어 불안하다는 사안에 대하여 2014.3.24.(화) 21:00에 야간현장 조명시설을 확인한바,

- 대림역 5번출구 주변 보안등 밝기는 보행에 문제점이 없으며, 신동아 아파트 방향의 보도등은 방음벽 설치구간은 주변의 빛 차단 및 가로수 전지작업 미실시로 인해 가로등이 가려진 부분 2~3개소를 제외한 곳 외에는 8~12룩스로 보행자 도로조명 설치기준에 적합한 것으로 측정되었습니다.

- 따라서 관련 자치구에서는 보행로 밝기 개선을 위해 가로수로 가려져 어두운 곳은 3월 중에 수목 가지치기를 실시하여 조치하고. 기타 가로벤치 및 아파트 출입구 주변 등은 안전 및 범죄 예방 차원에서 추가로 조명등을 설치토록 협조요청 할 예정임을 알려드립니다.

기타 궁금한 사항이 있으신 경우 영등포구청 도로과(담당자 강태진 ☏ 2620-3837)이나 서울시청 도로관리과(담당자 황인공 ☏ 2133-8194)로 연락주시면 신속히 조치되도록 답변 드리겠습니다.

어두운 조명으로 야간통행에 불편을 겪고 있는데 대하여 다시 한번 위로의 말씀을 드리며, 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원 합니다.

주무관							황인공			도로조명팀장					양민수					도로관리과장					03/25 최동필
협조자
시행			도로관리과-4760									(						)		접수											(						)
우	100-744					서울 중구 태평로1가 서울시청 10층 도로관리과															/
전화		2133-8196						/전송			768-8906					/													/	대시민공개