함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	중랑구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무협의 회신************

중랑구청 건축디자인과-2574(2017.01.25)호와 관련하여 건축허가 신청에 따른 협의에 대하여 동부수도사업소 의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 협의지역

- 위    치 : **************

- 건 축 주 : *****

- 연 면 적 : 519.11㎡

- 건축규모 : 지상7층, 다가구주택(6가구)/근린생활시설(사무소)

○ 협의내용

- 급수 가능함

- 분기 구경 : D=200mm * 40mm분기

- 수도계량기 설치

· 근린생활시설용 계량기 D=20mm×1개

· 다가구주택용 주계량기 D=32mm×1개, 세대별계량기

D=15mm×6개를 설치 할 예정임. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	황승섭		주무관	유광창		시설관리과장	01/31 최명익
협조자
시행	시설관리과-2715	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02)3146-2799	/전송	02)3146-2839	/	ghkd0312@seoul.go.kr	/	부분공개(6)