	도봉소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	차고문 고장 발생 보고서(진압대 차고)

장비명(건명)	차고문	관리부서		현장대응단 진압대
고 장 일 시	2017. 1. 31.(화) 08:30분경	장 소		청사 후면 좌측 차고문
조 치 사 항	- 소방행정과 장비팀 보고, 전문 수리업체 의뢰
원인 및 상태	- 노후로 인한 차고문 모터 체인밸트 고장으로 차고문이 안올라감
담당자 의견	- 차고문 정비 및 부품 교환 요함.
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017 년 1 월 31 일 담당자 소방교 노용선 확인자 소방위 김흥수

	현장대응단장
담당자	노용선		지휘2팀장	함창진		현장대응단장	01/31 최범영
협조자	진압2대장	전평규
시행	현장대응단-580	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 도봉소방서 현장대응단	/
전화	3492-3439	/전송	3492-3439	/	44805@seou.go.kr	/	대시민공개