	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 소방용수시설 신설 예정지 파악 결과 제출(현장대응단)

1. 재난관리과-595(2017.1.20.)호「2017년도 소방용수시설 신설 예정지 파악 알림」과 관련입니다.

2. 재난 발생시 원할한 소방용수 공급을 위한 2017년도 소방용수시설 신설예정지 파악 결과를 아래와 같이 제출니다.

○ 파악결과

연번	위 치	위치도	종 류	도로별	비 고
1	강남구 도산대로85길 23 (청담동 121-42)	붙임	지하식	소로 (4∼12m)	도로 중앙 설치요망
2	강남구 삼성로 212 (은마아파트 2동) 앞 횡단보도	붙임	지상식	중로 (12∼25m)	인도 녹지대 설치요망

붙임 : 1. 2017년도 소방용수시설 신설 예정지 조사 결과 1부.

2. 신설 예정지 사진 및 위치도 1부.  끝.

	현장대응단장
서무담당	주용진		진압2대장	김동원		지휘2팀장	김숙현		현장대응단장	01/31 김길중
협조자
시행	현장대응단-915	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/
전화		/전송		/	jyj119@seoul.go.kr	/	대시민공개