	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 하반기 시설공사 하자검사 결과보고

1. 관련근거

○ 지방계약법시행령 제70조“하자검사”

○ 소방행정과-861(2017.01.20)호“2016년도 하반기 시설공사 하자검사 계획 알림”

2. 위호와 관련 우리서 하자검사대상 시설공사에 대한 하자검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

=  시설공사 하자검사 결과  =

연번	검사부서	시 설 공 사 명	공 사 업 체	하자검사결과
1	소방행정과	청사 창고보수 및 예방과 문서고 설치공사	㈜청도건업	특이사항없음
2	소방행정과	마포소방서 119구급대 감염관리실 제조구매	㈜뉴솔팜	특이사항없음
3	소방행정과	마포소방서 본서 외벽 판넬 설치 공사	㈜태평로건설	특이사항없음
4	소방행정과	마포소방서 본서 옥상 방수공사	㈜중부건설	특이사항없음
5	소방행정과	마포소방서 노후배관 교체 및 복지공간 개선 공사	㈜아키텍건설	특이사항없음
6	현장대응단	현장대응단 사무실 설치 및 청사환경개선 공사	㈜승우건설	특이사항없음
7	현장대응단	2016년 본서 체력단련실 환경개선 공사	(주)인스플러스	특이사항없음
8	염리119안전센터	2015년 청사(공덕,염리,서교) 보수공사	㈜청도건업	특이사항없음
9	염리119안전센터	마포소방서 노후배관 교체 및 복지공간 개선 공사	㈜아키텍건설	특이사항없음
10	서교119안전센터	2015년 청사(공덕,염리,서교) 보수공사	㈜청도건업	특이사항없음
11	서교119안전센터	마포소방서 노후배관 교체 및 복지공간 개선 공사	㈜아키텍건설	특이사항없음
12	성산119안전센터	성산119안전센터 청사 보수공사	㈜사림엔지니어링	특이사항없음

연번	검사부서	시 설 공 사 명	공 사 업 체	하자검사결과
13	성산119안전센터	마포소방서 노후배관 교체 및 복지공간 개선 공사	㈜아키텍건설	특이사항없음
14	공덕119안전센터	2015년 청사(공덕,염리,서교) 보수공사	㈜청도건업	특이사항없음
15	공덕119안전센터	공덕안전센터 대기실 등 청사 유지보수 공사	㈜그린이앤씨	특이사항없음

※ 소방행정과 하자검사 결과는 본 공문으로 갈음함.

붙  임 : 하자검사조서 15부.  끝.

담당자	노성욱		장비회계팀장	김진호		소방행정과장	01/31 김성준
협조자
시행	소방행정과-1254	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-716-0604	/전송	02-716-1192	/	sw9110@seoul.go.kr	/	대시민공개