함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/31)

1. 2017.01.31.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-01-31-(화)(A)		398,468	131,506	89,828	30,721	125,674	20,739
2017-01-30-(월)(B)		340,305	119,334	76,995	12,912	111,608	19,456
전년도	2016-01-31-(일) (C)	360,955	117,737	82,476	27,883	116,379	16,480
01-31(화)	전일대비(A-B)	58,163	12,172	12,833	17,809	14,066	1,283
차이량	전년대비(A-C)	37,513	13,769	7,352	2,838	9,295	4,259
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 1월 평균		379,437	127,305	87,176	24,473	124,607	15,876
2017.01.01~금일 평균		370,692	124,526	84,898	22,459	120,233	18,576

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월31일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/01 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-2376	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개