응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고
문서번호	예방과-1952	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
등록일자
			문성환	김복경	02/01 안서용
수 신	내부결재
접수번호

	응답소 민원 접수 및 현장확인 계획보고(예방과-1823호 2017.1.31)에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 2. 1.
****************************

복 명 내 용
건 명	응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고
내용	가. 확인일시 : 2017.2.1.(수) 13:00~17:00 나. *********** ************************************************** ***************************** ************************** ************ ***********상가 관계자들과 현장확인 한 바, 1층 상가 피난통로에 소량의 이동가능한 박스 등이 적치되어 있으나 피난에 큰 장애를 주는 것은 아닌 것 으로 확인됨 바. 조치 및 확인자 의견 ○ 관계자에게 피난시설의 용도에 장애를 주는 행위를 하지 않도록 교육 실시하였고, 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 10조(피난 시설 방화구획 및 방화시설의 유지․관리), 건축법 제49조(건축물의 피난시설 및 용도제한 등) 및 건축법 시행령 제41조(대 지 안의 피난 및 소화에 필요한 통로 설치)에 따라 피난 유효 너비 1.5m를 확보 할 수 있도록 물건 등 즉시 이동 현지시정 조치하였음. 위 사실을 응답소 민원인에게 회시함이 가하다고 사료됨

붙임  현장 확인 사진 1부.  끝.