행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 지시

1. 관련근거

〇 2013년도 소방재난업무 가이드 『재난행정 편』

〇 현장지휘대-1085(2014.2.4.)호 『소방용수(371호) 수리 요청(민원발생/긴급)』

〇 현장지휘대-1294(2014.2.10.)호 『소방용수시설(1335호) 수리 요청(민원발생/긴급)』

〇 강동수도사업소 시설관리과-4060(2014.3.21.)호 『소화전 보수 완료 통보』

2. 우리 서(암사119안전센터)에서 관리중인 소방용수시설의 보수공사가 완료됨에 따라 검수 확인을 요청하오니, 해당 119안전센터장은 이상유무 확인에 만전을 기하시길 바랍니다.

가. 대    상 : 소화전 2개소[암사 관할]

용수번호	형 식	위 치	고장(불량)내용	시공내용	공사일시	비 고
제371호	지하식	강동구 고덕로 10길 22 (암사1동 462-16 앞)	지하식소화전 맨홀주변 도로 침하	철개인하	2014.3.6	민원발생 건
제1335호	지상식	강동구 고덕로 110 (암사동 452-31 앞)	지상식소화전 제수변 맨홀 주변 침하	철개인상

나. 확인사항

□ 출수압 및 누수상태 등 정상 작동 여부

□ 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상유무

□ 추후 민원재발 가능성 등

다. 행정사항

1) 검수 후 인수인계된 소화전은 추후 공사관련 불량 및 민원 발생시 본서(센터)에서 해결할 수 없는 경우가 대부분인 바, 철저한 검수로 사고를 미연에 방지하여 주시길 당부드리며

2) 검수 결과는 3월 28일(금)限 현장지휘대로 공문 보고(붙임2서식)하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 각 1부.

2. 소방용수시설 보수 대상 확인결과(서식) 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	성내119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장,구조대장
담당자	유승용		대응총괄팀장	최영성		현장지휘대장	03/25 이강래
협조자
시행	현장지휘대-2580	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	fireman80@seoul.go.kr	/	대시민공개