	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 이설에 따른 검수 결과알림(현장대응단)

1. 재난관리과-567(2017.1.31.)호 「소화전 이설완료 통보에 따른 검수 지시」와 관련입니다.

2. 위와 관련 이설 완료된 지상식 소화전 1461호 검수결과를 다음과 같이 알립니다.

-  다   음  -

연번	용수번호	구분	내 용	검수결과
1	1461	지상식	소화전 이설에 따른 작동상태 등 전반 검수	전실, 외관, 정상작동, 수압 및 공사상태 등 양호함

붙임  소화전 검수조서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박상필		지휘2팀장	함창진		현장대응단장	02/01 최범영
협조자	진압2대장	전평규
시행	현장대응단-619	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3492-5521	/전송	02-3492-2119	/	brickhouse@seoul.go.kr	/	대시민공개