투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	영등포소방서
수신	초우건설
(경유)
제목	도림로확장구간 내 소화전 이설 완료 통보

1. 소방행정발전에 도움을 주시는 귀 회사에 깊은 감사드립니다.

2. 도림로 확장공사 구역 내 우리 서에서 유지·관리중인 소화전 이설공사 5개소에 대한 현지확인을 실시하고 아래와 같이 통보합니다.

가. 공사내용

1) 공사명 : 도림로확장공사

2) 업체명 : 초우건설(대표 : 정경순)

3) 담당자 : 김##################

4) 이설대상 : 지하식 소화전 5개소

나. 현지확인 결과

1) 검수기간 : 2014. 1. 15. ~ 2. 28.

2) 검수내용

가) 수압측정 : 직접 통수하여 수압계 이용 측정

나) 소화전 전실 및 외부상태 확인

다) 스핀들 작동 등 각종 부품 불량 여부

라) 스텐드파이프 및 제수변 복스파나의 결합여부

마) 맨홀뚜껑과 지면과의 수평여부

바) 작동상태 및 공사 마무리 상태 등

3) 검수방법 : 영등포119안전센터 현지확인

4) 검수결과 : 지하식 소화전 5개소

붙임  소화전 이설 현황 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	홍주표		대응총괄팀장	윤봉수		현장지휘대장	03/25 강경철
협조자
시행	현장지휘대-2776	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	부분공개