문서번호	예방과-1697
결재일자	2017.2.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
고승우		정덕재	02/01 김용석
협조

조치명령 대상 확인점검 결과

****************

조치명령 대상 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	****************************
○ 관 리 자	:	********
○ 확 인 자	:	소방위 고승우, 소방장 최지훈
○ 확인일시	:	2017. 1. 31.(화)
○ 명령번호	:	제2017-2호(예방과-787호)

대 상 명	소방시설 종류	조 치 명 령 사 항	보완기한	결과
메가빌딩	-	지하2층 주차장 피난통로상 적치물 제거	2017.1.22.	완비
강북메가스터디학원	-	2. 지하3층 주차장 피난통로상 적치물 제거	〃	〃

붙임  현장확인사진 2부.  끝.