	강남소방서
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 긴급 보수 의뢰(급수탑 등 6개소)

1. 소방행정에 협조해주시는 귀 사업소의 발전을 기원합니다.

2. 시민들의 안전사고와 민원발생이 우려되고 화재진압작전에 필수적으로 필요한 시설인 만큼 긴급히 보수를 요청합니다.

〇 현   황

연 번	주 소	고장내역	종 류	관 할
1	강남구 논현동 206-7	제수변 매몰	지상식	영동센터
2	강남구 논현동 205-5	제수변 매몰	지상식	영동센터
3	강남구 논현동 53-5	몸통파손 (절단조치)	지상식	영동센터
4	강남구 율현동 240 방죽주유소 앞 (비상소화장치 내 위치)	제수변 매몰	지상식	수서센터
5	강남구 역삼동 771 (역삼119안전센터 앞)	배관파손 누수	급수탑	역삼센터
6	강남구 역삼동 797-16 (아름다운 우리약국 앞)	몸통파손 (절단조치)	지상식	역삼센터

□ 매몰 제수변은 지상식소화전 1m이내 도보 위 설치해주시기 바람

3. 계속적인 민원발생 소화전이므로 보수 후 결과를 통보하여 주시기 바라며 지상식소화전 설치위치 등 문의사항이 있을 경우 강남소방서 재난관리과(☎ 02-552-1190) 문의 바랍니다.

붙임  긴급보수대상(6개소) 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	02/01 代고석봉
협조자
시행	재난관리과-922	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개