문서번호	기전과-2078
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
신대중		이광만	03/25 국중진
협조

『경관조명유지보수공사 연간단가』

작업지시 검토보고(1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

성동도로사업소

(기  전  과)

작업지시 검토보고(1차)

해빙기대비 안전점검에서 부적합한 경관조명을 아래와 같이 정비코자   합니다.

▣ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

○ 계약금액 : 금39,535,160원(금삼천구백오십삼만오천일백육십원)

○ 계약년월일 : 2014년 02월 24일

○ 착공년월일 : 2014년 03월 01일

○ 준공년월일 : 2015년 02월 28일

▣ 작업지시 내용

○ 성수대교

- HQI 나트륨 70W 30개 교체

○ 동호대교

- 메탈 400W T형 부점등 13개 교체

- 나트륨 250W 부점등 1개 교체

- 교각 7번 하부투광등 나트륨 250W 부점등 1개 교체

- 교량 11번 하류 LED 정류기 교체

- LED 부점등 4개 교체

○ 청담대교북단고가하부

- 상부 LED 부점등 23개 교체

- 투광등 나트륨 150W 35개 세척

- 형광등 10개 세척

- 상부 LED 400개 세척

▣ 보고자 의견

○ 위 사항을 2014년 경관조명 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 정비코자 합니다.