문서번호	시설과-598
결재일자	2017.2.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
허용석	이춘한	02/02 공헌구
협 조

종관소 기계실 MCC 점검 보고

2017. 2.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

종관소 기계실 MCC 점검 보고

종관소 기계실 MCC 전력표시계 고장 발생으로 현장확인하고 조치 내용을 보고함.

□ 현황 및 실태

○ 종관소 기계실 MCC : 2면

○ 설치년도 : 2009년

○ 전력표시계 : MCC 인입전원의 전압, 전류, 역률 표시 장치

□ 점검내용

○  점검일자 : 2017. 1. 31.

○  점 검 자 : 시설과 허용석, 공무직 김호현                       3    ○  점검결과

- 종관소 MCC 전면에 부착된 주전원 전력표시계 고장으로 표시값 오류 및 점멸

종관소 MCC	전면 전력표시계

□ 조치계획

○ MCC 제작업체에 의뢰하여 동일 전력표시계로 교체

- 소요예산 : 470천원

- 지출방법 : 신용카드로 결제후 결제금액을 시설과 법인카드 결제계좌에 입금 조치

- 예산과목 : 공원시설물 유지보수 및 정비, 공공운영비.  끝.