	강북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방장비(차고문,리모컨)고장발생보고서

장비명(건명)	차고문,리모컨	관리부서	미아119안전센터
고 장 일 자	2017년 2월 2일	장 소	미아119안전센터 차고 (구급차 차고문)
제조업체	교동산업주식회사(블루코스텍)
고장내역 (조 치 사 항)	- 2017년 2월 2일 01시37분 길음동 26-3 구급출동 수보후 차고문을 열림으로 작동중 상단 스프링이 파손되어 자동으로 조작이 불가함. -차량에 비치되어 있는 차고문 작동 리모컨이 노후되어 조작이 불가함.
원인 및 상태	장시간 사용으로 인하여 스프링 파손 및 리모컨 노후로 차고문 및 리모컨 사용불가.
담당자 의견	전문수리업체에 의뢰하여 수리 및 리모컨 교체요함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비 고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 2월 2일 장비담당자 계급 소방장 성명 최광문 (인) 확인자 계급 소방경 성명 김정록 (인) 강북소방서장 귀하

끝.

	미아119안전센터장
담당자	최광문		2팀장	박천호		센터장	02/02 김정록
협조자
시행	미아119안전센터-541	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125 (송천동 327-2)	/
전화	02-983-9111	/전송	02-981-0119	/		/	대시민공개