		강서수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	021295117	고객접수번호	0972017007642
수용가명	***	민원신청일	2017년 02월 01일
수용가주소	*******************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19920413	기물번호	*********46
현장방문일시	16시 40분	현장출동자	이성실
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	옥상 저수조 사용으로 소출수 됨(직결급수 권유)

끝.

주무관							이성실				급수설비팀장					유명은					급수운영과장					02/02 김정수
협조자
시행			급수운영과-2818										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)