문서번호	간호부-1339
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개

주무관	간호1과장	간호부장			결재
강희자	최경희	02/02 강영자
협 조
	간호2과장		김남희

인공호흡기 호흡회로(서킷) 교체 결과 보고(1월)

1. 간호부-651(2017.1.16.) 물품관리계획 관련입니다.

2. 인공호흡기의 유효성 및 감염예방 관리를 위한 호흡회로(circuit) 교체를 아래와 같이   실시 하였음을 보고합니다.

▢ 교체대상 : 병동별 자체보유 인공호흡기 16대

▢ 교체방법 및 내용

○ 매월 1회용 서킷 구매

○ 교체방법 : 병동팀장 및 직원이 인공호흡기별 교체 및 정상작동 확인

▢ 병동별 교체수량

병동	계	33병동	34병동	43병동
건	14	6	5	3

※ 병동별 예비용 서킷 보유 : 총 20세트

병동	33병동	34병동	43병동
수량	10	6	4

▢ 1월 구매수량 및 소요예산

○ 19세트 × 94,000원 = 1,786천원

병동	33병동	34병동	43병동
수량	9	7	3

▢ 향후계획

○ 호흡회로(circuit) 교체후 인공호흡기 작동상태 모니터링

○ 인공호흡기 감염 예방관리 철저

※ 붙임 : 1월 병동별 인공호흡기 서킷교체 내역 1부.  끝.