	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 1월 중 소방용수시설 조사 결과 제출

1. 관련근거

가. 재난관리과-1291(2016.2.24.)호 『2016년도 소방용수시설 등 관리·운용 기본계획 및 정기보고(알림)』

나. 현장대응단-486(2017.1.23.)호 『2017년 1월 소방용수시설 조사(관리) 및 담장자 변경계획(수정)』

다. 재난관리과-512(2017.1.24.)호 『소방용수시설 영구폐전 및 보수에 따른 검수계획(1호등 7개소)』

2. 위와 관련, 현장대응단 2017년 1월 중 소방용수시설 조사 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 기   간: 2017. 1. 1. ~ 1. 31.

나. 대   상 : 소방용수시설 545개소, 저수조 2개, 비소함 15개

다. 조사인원: 진압대 전 직원

※ 소방장 오춘섭 병가로 소방사 박정현이 대리실시(소방용수 35조)

라. 조사결과

1) 양 호: 소방용수시설 505개소, 저수조 2개, 비소함 15개

2) 고 장: 소방용수시설 40개소

※ 보수 완료

연번	용수구분	용수번호	내용
1	지상식	1	영구폐전
2	지하식	1107	보수불가
3	지상식	2677	사용가능
4	지상식	3598	사용가능
5	지하식	89	사용가능
6	지상식	4077	사용가능
7	지하식	1163	사용가능
8	지상식	1127	검수보류

붙임   1. 1월 중 소방용수분야 정기보고(현장대응단)【시트2,3,4,7】 1부.

2. 1월 중 고장소방용수 상세내역(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김은택		진압2대장	김치경		지휘2팀장	김진봉		소방행정과장	02/02 김연출
협조자
시행	현장대응단-748	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동 541번지)	/
전화	02-474-0119	/전송	02-470-1720	/	kimeuntaek@seoul.go.kr	/	대시민공개