문서번호	시설관리과-257
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		03/25 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 3

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 북부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  3.  25

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 3. 24 (월) 13:00 ~ 17:30
점검대상	증 압 장 : 5개소(월계1, 월계2, 상계군, 상계4, 상계5)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <월계1증압장> - 기동전동반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(15HP×2) <월계2증압장> - 기동전동반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(10HP×2) <상계군증압장> - 기동전동반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(20HP×2) <상계4증압장> - 기동전동반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(10HP×2) <상계5증압장> - 기동전동반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(10HP×2) ○ 점검결과 - 월계1증압장 등 : 증압장 출입용 사다리가 비고정식으로 점검자의 추락위험이 있고, 비방수형 맨홀로 노면수가 유입되어 증압장 내부 환경훼손 및 유해가스 발생

점검내용

<현황 사진>

비 고정식 사다리 및 비방수형 맨홀

(월계1증압장 등)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 북부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.