투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	중랑천 용수공급동 약품사용량 보고(01월)

1. 중랑천 용수공급동 수처리 약품의 2017년 01월 사용 현황을 다음과 같이 보고합니다.

【2017년 01월 약품사용 현황】

(단위 : kg)

약품명	전월 재고량	입고량	사용량	입고량-사용량	현 재고량	비고
hib pahcs(11%)	0	203,940	179,851	24,089	24,089
폴리머	5,440	-	3,350	-3,350	2,090
액체산소	9,079	61,560	60,254	1,306	10,385
액체질소	0	9	9	0	0

붙 임 : 약품사용량 적산대장 1부.  끝.

주무관	남상열		운영과장	02/02 정종기
협조자
시행	운영과-947	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	2211-2657	/전송	2211-2599	/	sun4842@seoul.go.kr	/	부분공개(5)