함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	(주)도울이엔지
(경유)
제목	수도 공급 가능여부에 관한 질의에 따른 회신(강남구 청담동 129번지외 2필지)

1. 상수도업무에 적극 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도울 제17-06호(2017.01.31.)호와 관련 청담동 129번지외 2필지 공동주택 신축공사의 상수도 공******에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

❍ 공급가능 관경 및 압력

- 상수도 인입 관경 : 50mm(가정용)

- 공급압력 : 약 3.8kg/㎠

❍ 공급관로도 및 첨부자료(배치도)에 표기된 공급인입 위치 가능여부

- 시상수 관로도는 보안사항으로 요청공문 및 보안각서 작성후 제공가능

- 공급인입 위치 : 위치도 별첨

❍ 상수도 원인자 부담금 적용대상 여부 및 인입분담금 여부

- 신축에 따른 급수공사비(정액공사비 + 원인자부담금)

•정액공사비 : 6,161,340원, 원인자부담금 : 6,774,000원

•총공사비 : 12,935,340원

❍ 기타 귀사에서 규정하고 있는 수도공급에 관한 특수규정

- 수도조례 제2장 제9조에 의거 계량기와 대지경계선 밖에 매설되는 모든 시설물은 신청인의 기부에 따라 시 소유로 하되, 계량기가 대지경계선 밖에 설치된 경우는 대지 경계선부터 계량기 전까지의 시설물은 수도사용자등의 소유로 한다.

별첨 : 위치도 1부  끝.

	강남수도사업소장
주무관	황지웅		급수운영과장	02/02 유용일
협조자
시행	급수운영과-1982	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개