결재	팀장	간호1과장
	김은숙	02/02 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-1301

의료기기 수리 요구서

의료기기명

물품일련번호

취득금액

구매일자

비고

인공호흡기

1760635

36,500,000

2006.4.21.

○ 용도 및 고장 내역

용 도	인공호흡기 부착환아 습도 조절 유지
고장내역	Humidifier Main PCB 문제로 가습기 온도 조절 안됨

○ 사진

수리 전
가습 온도(정상온도: 36.5℃ ~ 37.℃)	PB 840 모델

○ 기타의견

■수리업체에서 방문하여 점검함

■소요 예상 수리비 :  980,000원

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.