문서번호	시설관리과-2435
결재일자	2017.2.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
이생기		전결 02/02 박희철
협조

상수도관 이설보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.02.

강남수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 관내 지역담당 업무 수행중 상수도관 이설 민원요청으로 아래와 같이 보고합니다.

***********************

□ 현  황

가. 위  치 : *****************

나. 배수관 : SSP/1994(GIS도면) D=50mm,L≒30m

다. 민원내용 : 신축건물 사유지 내 부설된 상수도관 이설요청(SSP/50mm)

□ 보고내용

가. 위 번지 신축건물 터파기중 사유지 내 부설된 상수도관 발견으로 이설요청한 사항임으로 이설이 필요한 실정임.

나. 위치도 및 확인굴착사진

-사유지 내 구간 : ************* -공사개요 : D=50mm L≒30m -이설구간 :	-사유지 내 부설된 상수도관 -부설 상수도관 : D=50mm L≒30m

- 위치도

□ 조치의견

가. 사유지 내 부설되어진 상수도관 이설을 위해 도로관리청과 협의하여          관내 연간단가 계약업체에 작업지시하여 민원처리 업무에 만전을 기         하고자 함.

**********************************

***************************

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

끝.