【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	(주)신한도료 대료 양회화 귀하
(경유)
제목	위험물취급소(1종판매취급소)설치허가 수리 통보

1. 관련근거

가. 민원접수-374(2017.02.01.)호 『위험물 취급소 설치허가 신청서』

나. 위험물안전관리법 제6조 및 동법 시행규칙 제37조

2. 귀하게서 신청하신 위험물취급소 설치허가신청서는 위험물 안전관리법 제6조1항 및 동법 시행규칙 제6조와 관련 다음과 같이 적정수리 되었음을 통보 합니다.

가. 대상개요

1) 대 상 명 : ㈜신한도료

2) 설 치 자 : 양회화

3) 설치장소 : 서울시 양천구 중앙로 304 1층

4) 허가번호 : 제32-0341-170202호

나. 신청내용 : 위험물취급소(제1종판매취급소) 허가사항

○ 위험물 유별 품명 최대수량 : 제4류 제1석유류1,180ℓ, 제2석유류 2,090ℓ

○ 지정수량의 배수 : 7.74배

3. 주의사항 안내

○ 위험물취급소(제1종판매취급소) 설치시 내부 시설물 철거 및 시공공사 시 안전수칙 준수하여 안전사고가 발생하지 않도록하여 주시기 바랍니다.  끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	한효철		예방과장	02/02 주병식
협조자
시행	예방과-1993	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동) 현장대응단 지휘팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0674	/전송	02-2651-6119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	대시민공개