문서번호	운영과-931
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
남상열		02/02 정종기
협조

수처리 응집제 현황보고(2017년01월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

수처리 응집제 현황보고(2017년01월)

2017년 01월분 총인(T-P)제거용 응집제 구매 및 사용량등에 대한

현황을 보고함.

수처리 응집제 현황(01월,PAC3종)                    (단위:kg)

구분	구매량	입고량		사용량 (#2.3,4)	입고량 - 사용량	재고량
		#2	#3.4
01월	3,918,367	95,050	1,227,110	1,347,137	-24,977	99,556
년간누계	3,918,367	95,050	1,227,110	1,322,160	구매잔량
					2,596,207

- 총인(T-P) 농도 감소를 위해 상시 투입중

- 저장용량 부족으로 인해 ‘17년 계약분에서 ‘16년 12월말 82톤 입고

기타

- 2017년 03월중 약품사용 구매예정

․계약방법 : 조달 2단계경쟁, 일반경쟁

․수처리 응집제 4,000톤 구매예정

- 응집제 상시투입으로 지속적인 약품구매

첨 부 : 1. 2017년 수처리약품 현황(1~12월). 1부