문서번호	급수운영과-1938
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	02/02 유용일
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2017년 2월 1일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		전경복
탐지구역				개포27블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 강남대로 6길 59(양재동 344-8번지)		양지빌딩 불명수 유입민원, 서탐10번(17.1.23)호와 관련 재탐사 의뢰건, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm관로 누수 재적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							80mm관로 누수적출
반포31		민 원 (재건축공사장내 불명수유출)		강남구 강남대로 654일대 (신사동 504-16번지)		무림빌딩 재건축 공사장내 불명수 유출민원, 탐지결과 옥내누수로 판명되어 40mm수도계량기 잠금(폐) 지수조치 완료.							40mm인입관 옥내누수
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남
서초

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.