이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	박종범	代박종범	02/02 홍춘식

	용산구 신흥로3가길 36,2층 201호 이상수전(근무보고:계기무)과 관련하여 현장을 확인하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2017.2.1.(수)
복명자 : 요금과 행정7급 박종범, 행정8급 박구서

조       사       내       용

건    명

이상수전(계기무) 현장조사 복명서

1. 대상 수전

주 소	소유자	고객번호	기물번호	구경	업종	비고
************* *******	**** **	********	********	**	**	**********

2. 조사·확인내용

○ 용산구 신흥로3가길 36 201호 2017년 1월납기 정례검침시(2016.12.29.)

계량기함에 수도계량기가 없는 것을 확인하고 근무보고서 제출함.

○ 2017.1.19.(목) *************직원에게 유선으로 망실 사실을 안내

2016. 12. 29. 정례검침시 계기무 확인	2017. 2. 1. 현장조사시 계량기 확인사진

○ 2016.12.28(수)**************************에 의하면 장기간 공가세대로 사용량이 없어 동결방지를 위해 계량기를 임시로 철거(2일)해 물을 빼고

보관후 이틀후 설치(2016.12.30.)했다고함.

<위 우측 사진 참조 : 기물 및 지침(478) 일치>  2017.2.1. 확인

3. 조사자 의견

○ 2016년 12월 정례검침시에는 수도계량기가 없었지만, 동결방지관련 물을 제거하기 위한 주택공사 직원이 임시철거한 것으로 사료되며,

○ 2017.2.1.(수) 현장확인시 기물 및 지침이 정상이며 향후에는 임시 철거라도  주택공사 관리인에게 재차 철거시에는 무단철거로 과태료가 부과될 수 있음을 안내함.

북부수도사업소  끝.