수질민원관련 출장결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	02/02 장성만

명에 의하여, 수질민원 신청에 대한 현장수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 2. 1.

보고자 :  주무관  경 택 중

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 민원인 신청 수질검사

□ 출장일시 : 2017. 2. 1.(수) 10:00 ~ 16:00

□ 출 장 자 : 주무관 경택중, 황인철

□ 출장내용 : 음용여부 확인을 위한 수질검사 실시

□ 출장결과

민 원 인	민원내용	항목별 수질검사 결과					검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)
******************* **************	수질검사	0.11	0.18	7.5	0.00	0.03	적합

□ 보고자 의견

- 수질검사 결과설명 및 검사결과서 현장 배부 함.

- 수돗물을 깨끗하고 맛있게 마시는 방법 등을 현장 홍보 하였음.