문서번호	신물질분석과-161
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
홍원해	안재찬	김복순		02/02 정득모
협 조
	수질연구과장		박현
	먹는물분석과장		정연구
	미생물검사과장		차영섭

2017년 『서울특별시 감시항목』 수질검사 계획

2017. 2.

서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년 「서울특별시 감시항목」 수질검사 계획

먹는물 수질기준 60항목 외에 서울특별시 감시항목 110항목 수질검사를 실시하여 안전한 아리수 생산에 기여코자 함

□ 추진목적

○ 세계보건기구 먹는물 수질가이드라인 수준이상으로 아리수 수질검사 실시

○ 먹는물 수질기준 항목 이외에 서울특별시 감시항목에 대한 정밀 수질검사로  수돗물의 안전성 강화

□ 추진근거

○ 수도법 제26조, 서울특별시수도조례 제36조 및 동 시행규칙 제40조

○ 아리수 수질검사항목 확대 계획 (시장방침 제 9호, 수질분석부-1, 2016.1.13)

○ 2017년 아리수 수질검사·관리 종합계획 (수질과-405, 2017.1.12.)

○ 2017년 서울물연구원 수질검사 계획 (수질연구과-9078, 2016.12.29.)

□ 서울시 감시항목 운영현황

○ 아리수 정기 수질검사항목 : 170 항목

- 2017년 먹는물 수질기준 60항목, 서울시 감시항목 110항목

연 도		2011		2012		2015		2016		2017
먹는물 수질기준		58	⇒	58	⇒	59	⇒	59	⇒	60
서울시 감시항목		97		105		105 (부식성지수포함)		111		110
정기 수질검사 항목		155항목		163항목		164항목		170항목		170항목

○ 서울시 감시항목 주요 현황

- 1995년 : 서울시 감시항목 개시 (10항목)

- 2012년 : WHO 가이드라인 수준으로 확대    ⇒ 총 163항목

- 2016년 : 조류독소, 방사성 물질 등 6항목 확대 ⇒ 총 170항목

- 2017년 : 브롬산염 먹는물 수질기준 추가 (서울시 감시항목 → 먹는물 수질기준)

□ 2017년 「서울특별시 감시항목」수질검사 계획

○ 검사지점

구 분	지 점
원수 (5)	팔당, 강북(통합), 암사, 자양, 풍납취수장
정수 (6)	광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포
병물 아리수 (1)	영등포 아리수정수센터

○ 검사주기 및 항목수 (※붙임 1~4 참조)

검사 주기	원 수	정 수	병물 아리수	비고
월 2회 (격 주)	3	-	-	▶ 원수 3항목 - 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소
월 간	-	6	6	▶ 정수 및 병물아리수 6항목 - 지오스민, 2-MIB, 총유기탄소, 입자수, 브롬이온, 아세트알데히드
분 기 (3,6,9,12월)	32	43	37	▶ 바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움 (3) - 원수 검출시에 정수 추가 검사 실시 - 병물아리수는 미검사 ▶ 1,2-디클로로에탄 : 원수 - 분기검사
연 간	56	61	64	▶ 마이크로시스틴-LR, 아나톡신-a (2) - 원수에 발생한 남조류세포수에 따라 원수, 정수, 병물아리수 주1회~주3회 검사 실시 ▶ 1,2-디클로에탄 : 정수·병물 – 연간검사 ▶ 녹농균, 장구균, 분원성연쇄상구균 (3) - 정수는 분기 검사, 병물아리수는 연간 검사
총계	91	110	107

○ 검사방법

- 서울특별시 수도조례 시행규칙에서 정한 시험방법

○ 검사결과 조치 사항

- 검사 완료 후 매분기 익월 5일까지 보고

- 수질정보 바로 알리기 : 상수도사업본부 홈페이지 및 ‘수돗물 품질보고서’를 통한 검사결과 공개

○ 항목별 검사대상

분류		검사 대상
		원 수	정 수	병물아리수
미생물 (10)	녹농균, 분원성연쇄상구균, 장구균 (3)	○	○	○
	살모넬라, 쉬겔라, 저온일반세균, 아황산환원혐기성포자형성균 (4)	×	○	○
	바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움 (3)	○	△ (원수검출시 검사)	×
무기물 (11)	무기물 (11)	○	○	○
유기물 (59)	에피클로로히드린 (1)	×	○	○
	마이크로시스틴-LR, 아나톡신-a (2)	△ (원수 남조류 세포수 연동)	△ (원수 남조류 세포수 연동)	△ (원수 남조류 세포수 연동)
	1,2-디클로로에탄 (1)	○(분기)	○(연간)	○(연간)
	그 외 유기물 (55)	○	○	○
소독부산물 (19)	클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀, N-니트로소디메틸아민(NDMA), N-니트로소디에틸아민(NDEA) (5)	○	○	○
	아세트알데히드 (1)	○(분기)	○(월간)	○(월간)
	그 외 소독부산물 (13)	×	○	○
심미적물질 (10)	입자수 (1)	×	○	○
	그 외 심미적물질 (9)	○	○	○
방사성물질 (1)	요오드-131 (1)	○	○	○
합 계		91항목	110항목	107항목

※ 붙임 1. 2017년 서울특별시 검사주기(통합)

2. 2017년 서울특별시 검사주기(원수)

3. 2017년 서울특별시 검사주기(정수)

4. 2017년 서울특별시 검사주기(병물아리수).  끝.

붙임 1.     2017년 ‘서울특별시 감시항목’ 검사주기 (통합)

연번	분류	항목	원수	정수	병물 아리수
54	유 기 물 (계속)	메틸파라티온	○	○	○
55		몰리네이트	○	○	○
56		부타클러	○	○	○
57		시마진	○	○	○
58		알드린	○	○	○
59		알라클러	○	○	○
60		에틸렌디브로마이드	○	○	○
61		엔도설판	○	○	○
62		엔드린	○	○	○
63		이프로벤포스	○	○	○
64		이피엔	○	○	○
65		카보푸란	○	○	○
66		클로르피리포스	○	○	○
67		터부틸아진	○	○	○
68		2,4,5-티	○	○	○
69		트리플루랄린	○	○	○
70		퍼메트린	○	○	○
71
		페노부카브	○	○	○
72		펜디메탈린	○	○	○
73		펜타클로로페놀	○	○	○
74		펜토에이트	○	○	○
75		포레이트	○	○	○
76		헵타클러	○	○	○
77		헵타클러에폭사이드	○	○	○
78		아나톡신-에이	△ (남조류세포연동)	△ (남조류세포연동)	△ (남조류세포연동)
79		과불화옥탄산(PFOA)	○	○	○
80		과불화옥탄술폰산(PFOS)	○	○	○
81	소 독 부 산 물 (19)	디브로모아세트산	×	○	○
82		디클로로아세트산	×	○	○
83		모노브로모아세트산	×	○	○
84		모노클로로아세트산	×	○	○
85		브로모클로로아세트산	×	○	○
86		트리클로로아세트산	×	○	○
87		1,1-디클로로아세톤	×	○	○
88		1,1,1-트리클로로아세톤	×	○	○
89		브로모클로로아세토니트릴	×	○	○
90		브로모포름	×	○	○
91		아세트알데히드※	○	○(월)	○(월)
92		클로로페놀	○	○	○
93		2,4-디클로로페놀	○	○	○
94		2,4,6-트리클로로페놀	○	○	○
95		클로라이트	×	○	○
96		클로레이트	×	○	○
97		클로로피크린	×	○	○
98		N-니트로소디메틸아민(NDMA)	○	○	○
99		N-니트로소디에틸아민(NDEA)	○	○	○
100	심미적물질 (10)	지오스민	○(주)	○(월)	○(월)
101		2-엠아이비	○(주)	○(월)	○(월)
102		나트륨	○	○(월)	○(월)
103		마그네슘	○	○(월)	○(월)
104		은	○	○	○
105		입자수	×	○(월)	○(월)
106		칼륨	○	○(월)	○(월)
107		칼슘	○	○(월)	○(월)
108		총유기탄소	○(주)	○(월)	○(월)
109		부식성지수(LI지수)	○	○	○
110	방사성 물질(1)	요오드-131	○	○	○
총계			91	110	107

연번	분류	항목	원수	정수	병물 아리수
1	미 생 물 (10)	녹농균	○	○	○(연)
2		바이러스	○	△ (원수검출시)	×
3		분원성연쇄상구균	○	○	○(연)
4		살모넬라	×	○	○(연)
5		쉬겔라	×	○	○(연)
6		아황산환원혐기성포자형성균	×	○	○(연)
7		장구균	○	○	○(연)
8		저온일반세균	×	○	○
9		지아디아	○	△ (원수검출시)	×
10		크립토스포리디움	○	△ (원수검출시)	×
11	무 기 물 (11)	니켈	○	○	○
12		몰리브덴	○	○	○
13		바륨	○	○	○
14		베릴륨	○	○	○
15		브롬이온 ※	○	○(월)	○(월)
16		스트론튬	○	○	○
17		아질산성질소	○	○	○
18		안티몬	○	○(연)	○(연)
19		우라늄	○	○	○
20		주석	○	○	○
21		퍼클로레이트	○	○	○
22	유 기 물 (59)	노닐페놀	○	○	○
23		디부틸프탈레이트	○	○	○
24		디(2-에틸헥실)아디페이트	○	○	○
25		디(2-에틸헥실)프탈레이트	○	○	○
26		1,2-디클로로벤젠	○	○	○
27		1,3-디클로로벤젠	○	○	○
28		1,4-디클로로벤젠	○	○	○
29		1,1-디클로로에탄	○	○	○
30		1,2-디클로로에탄	○	○	○
31		1,2-디클로로에틸렌	○	○	○
32		마이크로시스틴-LR	△ (남조류세포연동)	△ (남조류세포연동)	△ (남조류세포연동)
33		모노클로로벤젠	○	○	○
34		모노클로로에탄	○	○	○
35		벤조(에이)피렌	○	○	○
36		부틸벤질프탈레이트	○	○	○
37		비스페놀 에이	○	○	○
38		스티렌	○	○	○
39		에피클로로히드린	×	○	○
40		엠티비이	○	○	○
41		염화비닐	○	○	○
42		1,1,2-트리클로로에탄	○	○	○
43		헥사클로로부타디엔	○	○	○
44		글라이포세이트	○	○	○
45		2,4-디	○	○	○
46		디메토에이트	○	○	○
47		2,4-디비	○	○	○
48		디엘드린	○	○	○
49		1,2-디클로로프로판	○	○	○
50		1,3-디클로로프로펜	○	○	○
51		메토밀	○	○	○
52		메톨라클러	○	○	○
53		메틸디메톤	○	○	○

※ 고도관련소독부산물 : 브롬이온, 아세트알데히드(2)

- 원수(분기), 정수(월간)으로 강화

※ 바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움 : 분기검사 - 정수 분석은 원수검출조건에 따라 분석 실시(병물 미검사)

※ 마이크로시스틴-LR, 아나톡신-에이 : 원수의 남조류세포수에 따라 분석 강화

(환경부와 일치시키기 위해 2016년부터 마이크로시스틴-LR로 변경)

※ 1,2-디클로로에탄, 안티몬 : 상수원 관리규칙에 따라 원수는 분기검사 실시

구분	2017년 서울시 감시항목
	원수	정수	병물아리수
주간 검사	3	-	-
월간 검사	-	6	6
분기 검사	32	43	37
연간 검사	56	61	64
합 계	91	110	107

붙임 2.    2017년 ‘서울특별시 감시항목’ 검사주기 (원수)

○ 원수 검사 항목수 : 91항목

구 분

검사 항목명

월 2회

(격주)

(3)

심미적물질(3)

지오스민, 2-엠아이비, 총유기탄소

분기

1회

(32)

미생물(6)

녹농균, 분원성연쇄상구균, 장구균,

바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움

무기물(8)

몰리브덴, 바륨, 브롬이온, 스트론튬,

안티몬, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트

유기물(9)

노닐페놀, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트,

모노클로로에탄, 비스페놀-에이, 1,3-디클로로프로펜

1,2-디클로로에탄, 과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS)

소독부산물(3)

아세트알데히드, N-니트로소디메틸아민(NDMA), N-니트로소디에틸아민(NDEA)

심미적물질(5)

나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 부식성지수(LI)

방사성물질(1)

요오드-131

연

1회

(56)

무기물(3)

니켈, 베릴륨, 아질산성질소

유기물(49)

디부틸프탈레이트	1,2-디클로로벤젠	1,3-디클로로벤젠	1,4-디클로로벤젠
1,1-디클로로에탄	헵타클러에폭사이드	1,2-디클로로에틸렌	모노클로로벤젠
벤조(에이)피렌	부틸벤질프탈레이트	스티렌	엠티비이
염화비닐	1,1,2-트리클로로에탄	헥사클로로부타디엔	글라이포세이트
2,4-디	디메토에이트	2,4-디비	디엘드린
1,2-디클로로프로판	메토밀	메톨라클러	메틸디메톤
메틸파라티온	몰리네이트	부타클러	시마진
알드린	알라클러	에틸렌디브로마이드	엔도설판
엔드린	이프로벤포스	이피엔	카보푸란
클로르피리포스	터부틸아진	2,4,5-티	트리플루랄린
퍼메트린	페노부카브	펜디메탈린	펜타클로로페놀
펜토에이트	포레이트	헵타클러
마이크로시스틴-LR	아나톡신-a

(※ 마이크로시스틴-LR, 아나톡신-a : 남조류 발생량에 연동, 주기 강화)

소독부산물(3)

클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀

심미적물질(1)

은

붙임 3.  2017년 ‘서울특별시 감시항목’ 검사주기 (정수)

○ 정수 검사 항목수 : 110항목

구 분

검사 항목명

월간

(6)

무기물(1)

브롬이온

소독부산물(1)

아세트알데히드

심미적물질(4)

지오스민, 2-엠아이비, 입자수, 총유기탄소

분기

1회

(43)

미생물(7)

녹농균, 분원성연쇄상구균, 장구균, 저온일반세균

바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움

(※ 바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움 : 원수 검출시 정수 분석)

무기물(6)

몰리브덴, 바륨, 스트론튬, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트

유기물(9)

노닐페놀, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트,

모노클로로에탄, 비스페놀 에이, 에피클로로히드린, 1,3-디클로로프로펜

과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS)

소독부산물(15)

디브로모아세트산, 디클로로아세트산, 모노브로모아세트산,

모노클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산,

1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로아세톤, 브로모클로로아세토니트릴,

브로모포름, 클로라이트, 클로레이트, 클로로피크린

N-니트로소디메틸아민(NDMA), N-니트로소디에틸아민(NDEA)

심미적물질(5)

나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 부식성지수(LI)

방사성물질(1)

요오드-131

연

1회

(61)

미생물(3)

살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균

무기물(4)

니켈, 베릴륨, 아질산성질소, 안티몬

유기물(50)

디부틸프탈레이트	1,2-디클로로벤젠	1,3-디클로로벤젠	1,4-디클로로벤젠
1,1-디클로로에탄	1,2-디클로로에탄	1,2-디클로로에틸렌	모노클로로벤젠
벤조(에이)피렌	부틸벤질프탈레이트	스티렌	엠티비이
염화비닐	1,1,2-트리클로로에탄	헥사클로로부타디엔	글라이포세이트
2,4-디	디메토에이트	2,4-디비	디엘드린
1,2-디클로로프로판	메토밀	메톨라클러	메틸디메톤
메틸파라티온	몰리네이트	부타클러	시마진
알드린	알라클러	에틸렌디브로마이드	엔도설판
엔드린	이프로벤포스	이피엔	카보푸란
클로르피리포스	터부틸아진	2,4,5-티	트리플루랄린
퍼메트린	페노부카브	펜디메탈린	펜타클로로페놀
펜토에이트	포레이트	헵타클러	헵타클러에폭사이드
마이크로시스틴-LR	아나톡신-a

(※ 마이크로시스틴-LR, 아나톡신-a : 남조류 발생량에 연동, 주기 강화)

소독부산물(3)

클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀

심미적물질(1)

은

붙임 4.   2017년 ‘서울특별시 감시항목’ 검사주기 (병물)

○ 병물아리수 검사 항목수 : 107항목

구 분

검사 항목명

월간

(6)

무기물(1)

브롬이온

소독부산물(1)

아세트알데히드

심미적물질(4)

지오스민, 2-엠아이비, 입자수, 총유기탄소

분기

1회

(37)

미생물(1)

저온일반세균

무기물(6)

몰리브덴, 바륨, 스트론튬, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트

유기물(9)

노닐페놀, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트,

모노클로로에탄, 비스페놀 에이, 에피클로로히드린, 1,3-디클로로프로펜

과불화옥탄산(PFOA), 과불화옥탄술폰산(PFOS)

소독부산물(15)

디브로모아세트산, 디클로로아세트산, 모노브로모아세트산,

모노클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산,

1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로아세톤, 브로모클로로아세토니트릴,

브로모포름, 클로라이트, 클로레이트, 클로로피크린

N-니트로소디메틸아민(NDMA), N-니트로소디에틸아민(NDEA)

심미적물질(5)

나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 부식성지수(LI)

방사성물질(1)

요오드-131

연

1회

(64)

미생물(6)

녹농균, 분원성연쇄상구균, 장구균,

살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균

무기물(4)

니켈, 베릴륨, 아질산성질소, 안티몬

유기물(50)

디부틸프탈레이트	1,2-디클로로벤젠	1,3-디클로로벤젠	1,4-디클로로벤젠
1,1-디클로로에탄	1,2-디클로로에탄	1,2-디클로로에틸렌	모노클로로벤젠
벤조(에이)피렌	부틸벤질프탈레이트	스티렌	엠티비이
염화비닐	1,1,2-트리클로로에탄	헥사클로로부타디엔	글라이포세이트
2,4-디	디메토에이트	2,4-디비	디엘드린
1,2-디클로로프로판	메토밀	메톨라클러	메틸디메톤
메틸파라티온	몰리네이트	부타클러	시마진
알드린	알라클러	에틸렌디브로마이드	엔도설판
엔드린	이프로벤포스	이피엔	카보푸란
클로르피리포스	터부틸아진	2,4,5-티	트리플루랄린
퍼메트린	페노부카브	펜디메탈린	펜타클로로페놀
펜토에이트	포레이트	헵타클러	헵타클러에폭사이드
마이크로시스틴-LR	아나톡신-a

(※ 마이크로시스틴-LR, 아나톡신-a : 남조류 발생량에 연동, 주기 강화)

소독부산물(3)

클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀

심미적물질(1)

은