문서번호	급수운영과-1971
결재일자	2017.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
김종수		김용현			02/03 전명수
협 조		주무관		송종범
		주무관		황대룡
		주무관		김희철
		주무관		최지영
		주무관		이덕규
		주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017년  2월  1일

일일 공급량 결산 보고

2017. 2.

강동수도사업소

2017년  2월  1일

일일 공급량 결산 보고

총괄표                                             2017. 2. 1

일별	2016. 2월				2017. 2월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			304,716	총 공급량			292,241	-12,475	-4.1
	일 평균			304,716	일 평균			292,241	-12,475	-4.1
	일 최소			304,716	일 최소			292,241	-12,475	-4.1
	일 최대			304,716	일 최대			292,241	-12,475	-4.1
1	월	-9.1	-1.0	304,716	수	-7.5	1.4	292,241	-12,475	-4.1	전년 동월 및 전일 대비 공급량 감소
2	화				목
3	수				금
4	목				토
5	금				일
6	토				월
7	일				화
8	월				수
9	화				목
10	수				금
11	목				토
12	금				일
13	토				월
14	일				화
15	월				수
16	화				목
17	수				금
18	목				토
19	금				일
20	토				월
21	일				화
22	월
					수
23	화				목
24	수				금
25	목				토
26	금				일
27	토				월
28	일				화
평균기온		-9.1	-1.0			-7.5	1.4

구역 유량계별 공급량                                2017. 2. 1

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			298,535	301,556	292,241	-6,294	-2.1
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	111,184	104,500	103,600	-7,584	-6.8
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	104,035	92,500	91,600	-12,435	-12.0
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	357,226	376,600	377,000	19,774	5.5
KD- 6 암사(강남)	유출	이상없음	273,910	272,044	279,959	6,049	2.2

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계					암사	비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동
전년 대비	증감량	-6,294	-14,280	-11,166	11,425	-20,278	5,739	7,986
	비율	-2.1	-6.6	-22.6	20.9	-18.2		9.6
금 일		292,241	200,939	38,210	66,084	90,906	5,739	91,302	전일대비 - 광암 : 감소 - 암사 : 감소
전 일		301,556	210,126	39,220	66,232	91,548	13,126	91,430
전년동월 일평균		298,535	215,219	49,376	54,659	111,184		83,316
담당자			김종수	최지영	조봉구	김희철	이덕규	황대룡

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 감소(광암 감소, 암사 증가)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영 : ′16. 2. 1 ~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경 : ′16. 7. 11~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 및 전일 대비 공급량 감소

참조 : 공급량 상세내약(부서업무공지 참조). 끝.