*문서번호 : 예방과-2382

조치명령 도래기간 대상 현장확인 복명서

(한신종합상가)

□ 대 상 명 : 한신종합상가                                     □ 확인일시 : 2017. 01. 31.

□ 위    치 : ******************

□ 대 표 자 : **********************

□ 명령번호 : 예방과-2049               □ 검사구분 : 조치명령 도래대상 확인검사 계획

시 정 명 령 내 용	법적근거	기 간	확인결과	비고
1. 건물 1층 관리실 수신기 1층 F열 식당부분 오작동	[NFSC 203] 자동화재탐지설비의 화재안전기준에 따른 수신기 정비	2017. 01.26.	완 비	정비 완료

붙임 : 조치완료사진 1부.  끝.

결재	검사일시	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
		손광일	김상하	임상순	02/03 박태일