*문서번호 : 예방과-2383

조치명령 도래기간 대상 현장확인 복명서

(신반포상가)

□ 대 상 명 : 신반포상가                                     □ 확인일시 : 2017. 01. 31.

□ 위    치 : *******************

□ 대 표 자 : ***************************

□ 명령번호 : 예방과-2049               □ 검사구분 : 조치명령 도래대상 확인검사 계획

시 정 명 령 내 용	법적근거	기 간	확인결과	비고
1. 건물 2층 한신세탁소 SP헤드 도색불량 4개소	[NFSC 103] 스프링쿨러설비의 화재안전기준에 따른 수신기 정비	2017. 01.26.	완 비	정비 완료

붙임 : 조치완료사진 1부.  끝.

결재	검사일시	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
		손광일	김상하	임상순	02/03 박태일