누수복구 자재 점검 보고서

등록번호	시설관리과-4181

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	함인석	송근호	03/25 이계환

우리사업소와 계약체결하여 시행하고 있는 긴급누수복구업체의 보유자재

현황(관급,사급)을 점검하고 보고하는 사항임.

1		점검 개요

○ 대  상 : 누수복구 자재

○ 일  시 : 2014. 3. 24(월) 13:40 ~ 15:10

○ 위  치 : 사업소 및 오금가압장 내 자재창고

○ 점검자 : 함인석(담당), 오의환(감리자), 김경중(현장소장), 송근호

2		점검 내용

○ 자재 정리 및 보관 상태 점검

- 주철 이형관, 스테인레스 부속 등

○ 자재수불 대장 및 자재수량 확인

○ KS규격외 불량 자재 보유 여부

○ 기타 시공장비 및 자재 적치 상태

3		점검 결과

○ 자재점검 상태 양호

○ 자재수불 대장과 보유자재 수량 일치

○ KS규격외 불량자재 없음

별 첨 : 자재 점검 사진 1부.  끝.