“함께 만드는 서울 함께 누리는 서울
	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	자동제세동기 패치 소요량 파악 의견제출

1. 재난관리과-865(2017.2.1.)호 『2017년 자동심장충격기(자동제세동기)패치 소요량 파악』 와 관련입니다.

2. 자동제세동기 패치 소요량 파악 중 구매에 따른 의견을 다음과 같이 제출합니다.

AED모델	패치 사진	사 용 의 견
Philips HeartStart MRx M3539A		◯ 심정지 환자접촉시 패치의 접촉이 불안정합니다 ◯ 혼자접촉 초기 리듬이 늦게 뜨며, 미세한 잡음이 보입니다.

끝.

	능동119안전센터장
★담당자	김나연		진압2팀장	이완승		119안전센터장	02/03 박종선
협조자
시행	능동119안전센터-556	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-3436-8119	/		/	부분공개(5)