출 장 결 과 보 고 서

주무관		기전팀장	시설관리과장			결재
김경호		강준성	02/03 박희철
협 조

	명에 의하여 시설관리과에서 유지관리하고 있는 가압장 및 배수지 기전설비 점검을 위해 현지로 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 02. 03.
보 고 자 : 지방공업(기계)주사 김 경 호

보 고 내 용
일 시	2017.02.03.(10:00∼ 16:00)
건 명	출장 보고서(2017.02.03)
내용	1. 출장목적 ○ 가압장 및 배수지 기전설비 점검 2. 점검대상 및 내용 ○ 점검대상 : 서초·삼성 배수지, 삼성가압장, 중앙제어실 ○ 중점 점검내용 - 펌프 토출압, 소음·진동 과다여부 및 축 패킹부 누수,배수펌프 등 점검 - 모터 이상과열 및 베어링부 소음 과다발생 여부 점검 등 - 제어반 plc, 인버터 pid, 각종 계전기, 배기휀 - 배수지 cctv 상태 등 3. 점검결과 ○ 제어반,모터펌프 가동상태 등 양호 - 제어반 plc, 인버터 pid, 각종 계전기,배기휀 - 모터펌프,발열,진동,누수여부 등 가동상태 - cctv, 전동밸브 등 양호. 끝.
비 고

끝.