		중부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료통보(************)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912017005229
처리일자	2017년 02월 03일 15 시 00 분
공사장소	**************************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/02/03		검사일	2017/02/03		검사자	박인호
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	***********************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
★주무관							박인호				주무관					代김용만					급수운영과장					02/03 이경재
협조자
시행			급수운영과-2432										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2159							/전송			02-3146-2189					/	dlsgh6019@seoul.go.kr													/	부분공개(6)