투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(작업지시)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. `17.2.2 야간 작업시 확인된 아래 사항에 대하여 책임건설사업관리기술자는 검토결과 또는 향후추진계획을 2.7한 제출하여 공사 추진 및 품질 확보에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

아  래

□ 현장확인사항

- 역사박물관앞 측구 설치 예정구간 굴착시 KT 통신관로가 발견되어 기설계된 PC측구

제품으로는 측구를 설치할 수 없으니 이에 대한 측구설치계획을 변경 검토 바람.

(설계사 지하매설물 협의 결과, 교통운영과 지장물 협의 결과등 기존 자료 검토)

- PC 판넬 포장 검토시 사전 검토사항 및 품질확보 방안 수립제출

(제작 소요기간, 시공방법, 맨홀주변 시공계획, 경희대, 도로사업소 의견반영 등)

- 아스팔트 포장 계획 검토 보고

(품질시험소 결과 반영, 포장면적 변경사항 반영)

끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							김상도			광역도로과장					전결 02/03 代이한규
협조자
시행			토목부-2385									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2558						/전송			02-3708-2599					/	ironksd@seoul.go.kr												/	부분공개(5)