함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질자동측정기 미설치 배수지의 신규설치 필요성 검토요청

1. 2017년도 『노후 수질자동측정기 교체 기본계획』과 관련입니다.

2. 당초 계획은 노후 수질자동측정기만 교체코자 하였으나, 예산범위내에서 수질자동측정기가 미설치된 배수지에 대하여 추가 설치코자 하오니, 각 사업소에서는 수질자동측정기 미설치 배수지에 대하여 설치 필요성과 설치가능여부를 검토하여 상수도사업본부 급수운영과로 ’17. 2. 8일까지 제출까지 주시기 바랍니다.(필요 없으면 ‘필요없음’을 회신)

가. 설치 필요성 및 가능여부 주요 검토사항

○ 배수지 가동중지 등 향후 폐쇄로 미사용 가능성

○ 배수지 구조 및 채수, 퇴수 배관확보 가능여부

○ 전기공급 및 통신망 연계 방법 등

○ 설치 공간 및 겨울철 난방가능여부   끝.

							서울특별시상수도사업본부장
수신자					상수사업소1-8
주무관							박번수			급수운영과장					김홍준					급수부장					02/03 이규상
협조자
시행			급수운영과-961									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)															/
전화		3146-3556						/전송			3146-3578					/													/	대시민공개