“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	동작소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	설 연휴 대비 가스공급시설 및 사용시설 점검 결과 보고(동작소방서)

1. 관련근거

○ 서울시 예방과-25953(2016.10.19.)호 “2016 겨울철 고압 및 LP가스 안전관리 추진계획 알림”

○ 서울시 예방과-31393(2016.12.29.)호 “설 연휴 대비 가스공급시설 및 사용시설 점검 계획 알림”

2. ‘설 연휴 대비 가스공급시설 및 사용시설 점검 계획’에 따른 우리서 점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 1. 19. (목)

나. 대    상 : 영도시장, 성대시장, 동주충전소 (3개소)

다. 점검인원 : 위험물안전팀, 동작구청 관계자

라. 점검내용

- 가스누설경보기 및 긴급차단장치 작동상태 및 설치위치

- 가스시설 적정 유지관리 및 안전장치 정상 작동 여부

- 용기가 화기로부터 2m 거리의 실외 보관 여부

- 탱크로리 이·충전작업 안전관리규정 준수 여부

- 용기, 용기밸브 및 압력조정기가 직사광선, 눈 또는 빗물에 노출 여부,                 배관의 결함, 가스누출 여부 등

붙임  설 대비 다중이용시설 점검결과(동작소방서) 1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	이혜중		예방팀장	박종률		예방과장	02/03 박주경
협조자
시행	예방과-1880	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	813-0119	/전송	813-5119	/		/	부분공개(7)