함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/02)

1. 2017.02.02.(목) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-02-02-(목)(A)		391,081	130,950	93,694	21,063	127,044	18,330
2017-02-01-(수)(B)		396,834	139,897	92,610	21,473	123,058	19,796
전년도	2016-02-02-(화) (C)	382,642	124,041	89,002	18,925	133,989	16,685
02-02(목)	전일대비(A-B)	-5,753	-8,947	1,084	-410	3,986	-1,466
차이량	전년대비(A-C)	8,439	6,909	4,692	2,138	-6,945	1,645
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 2월 평균		372,612	121,823	85,474	24,588	123,420	17,307
2017.02.01~금일 평균		393,958	135,424	93,152	21,268	125,051	19,063

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월02일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/03 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-2623	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개