수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	代정승경	03/25 장성만

	명에 의하여 송파지역 가압장.배수지. 관말수계 및 공공청사 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 25
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.03.25.(화)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
가압장.배수지 수질검사	거마가압장 외 3개배수지	4	4
관말수계	아산병원 전화예약실 외 1개지점	2	2
공공청사	잠실2동주민센터 외 4개청사	13	13

□ 보고자 의견

○ 강동 및 송파지역 1/4 분기 가압장.배수지 일반항목 (탁도.잔류염소.Ph.Fe. Cu.염소이온.            아연. 망간.암모니아성질소.) 수질검사결과 기준에 적합하였으며. 금주 관말수계지역 및            송파지역 ‘14년 1/4 분기 공공청사 아리수음수대 (대상:30개기관 95개소)잠실2동주민

센터 외 4개기관 13개소 수질검사결과를 첨부문서로 보고합니다.

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝