문서번호	시설관리과-3335
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
강양원		김충완	02/02 代김상웅
협 조
	주무관			신인철
	주무관			배재민
	주무관			권혁건

기전설비(종로,중구,용산)점검일지

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
보광(배)통합가 보광가압장 장충증압장 중앙제어실	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	강양원 권혁건
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점 검 및 작업내용	▷ 보광배수지통합가압장 본부 점검반 기전설비 점검 - 전기기동반, 고압설비, 모터펌프, UPS, 열화상촬영, 화재수신기등 점검 ▷ 보광가압장 본부 점검반 기전설비 점검 현장제어반, 모터펌프, 화재수신기등 점검 ▷ 중앙제어실 본부점검반 중앙제어실 운영프로그램, UPS등 점검 ▷장충증압장 펌프2호 절연파괴 수리 후 설치작업 완료(정상) 유입, 토출압력, 현장제어반 운전상태 점검

2017년 02월  01일 (수) 날씨:맑음