투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	진 료 부 장
(경유)
제 목	고위험 의료기기 일상점검 결과 제출(2017년 1월)

의료기기 안전관리 지침 및 간호부-651(2017.01.16.)호 「2017년 의료기기 안전관리 계획」관련 1월 고위험 의료기기 일상점검 실시 결과를 아래와 같이 제출합니다.

1. 기   간  : 2017. 01. 01. ~ 01. 31.

2. 장   소  : 병동(31, 32, 33, 34, 41, 42, 43)

3. 대상 의료기기 : 고위험의료기기 4종/ 80점

○ 의료용인큐베이터(2점), 인공호흡기(16점), 심장충격기(7점),정맥주입펌프(55점)

4. 점 검 자  : 각 병동 근무자

5. 점검내용

○ 의료기기별 On/Off, LCD창 표시, Alarm 작동, Accessory, 밧데리 충전 상태 총 5항목

○ 점검결과

- 인공호흡기 1점( 43병동) 가습기 고장관련 수리완료

붙임 : 고위험 의료기기별 일상점검표(2017년 1월) 사본.  끝.

	간 호 부 장
주무관	강희자		간호1과장	최경희		간호부장	02/02 강영자
협조자	★간호2과장	김남희
시행	간호부-1284	(		)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로 260 서울특별시 어린이병원(내곡동)	/	http://childhosp.seoul.go.kr/
전화	02-570-8310	/전송	02-570-8304	/		/	대시민공개