		종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원신청에 대한 회신

1. 예방과-1823(2017.1.31.) 「응답소 민원신청 현장확인 계획」과 관련입니다.

2. 김승원님 안녕하십니까? 평소 소방행정업무 발전에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 민원신청(20170131002569) 건과 관련하여 2017.2.1.(수) 14:00경 현장을 방문하여 확인한 바 창신브라운스톤(지봉로 81) 1층 상가 통로에 상자 등 물건이 적치되어 있었으나 제49조 및 건축법 시행령 제41조에 의거 피난 유효너비 1.5m를 확보한 것으로 확인하였으며 관리소장에게 소방시설 유지․관리 및 소방통로 확보에 만전을 기해줄 것을 당부하였습니다. 또한, 건축물 외부 쪽의 간판, 적치물 등은 소방관련법상 위반사항이 아닌 것으로 판단됩니다.

3. 앞으로도 소방행정업무에 많은 관심을 가져주시기 바라며 김승원님의 가정에 건강과 행운이 함께 하시길 바랍니다.  끝.

담당자							문성환			위험물안전팀장					김복경					예방과장					02/02 안서용
협조자
시행			예방과-2039									(						)		접수											(						)
우	03153					서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동 146-2)															/			http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		02-737-5119						/전송			02-730-6119					/	44792@seoul.go.kr												/	부분공개(6)