함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/03~02/05)

1. 2017.02.03.(금)~02.05.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-02-03-(금) (A)		386,710	120,706	87,135	25,674	130,919	22,276
2017-02-04-(토) (B)		362,652	128,192	79,642	20,665	115,925	18,228
2017-02-05-(일) (C)		358,185	128,047	88,981	15,555	107,495	18,107
2017-02-02-(목) (D)		388,675	130,950	91,136	22,545	124,164	19,880
전년도	2016-02-03- (수) (E)	406,855	133,474	100,051	25,635	132,487	15,208
	2016-02-04- (목) (F)	404,860	134,889	92,415	30,614	129,876	17,066
	2016-02-05- (금) (G)	367,199	117,764	80,025	18,047	132,168	19,195
02-03(금)	전일대비A-D)	-1,965	-10,244	-4,001	3,129	6,755	2,396
차이량	전년대비(A-E)	-20,145	-12,768	-12,916	39	-1,568	7,068
02-04(토)	전일대비(B-A)	-24,058	7,486	-7,493	-5,009	-14,994	-4,048
차이량	전년대비(B-F)	-42,208	-6,697	-12,773	-9,949	-13,951	1,162
02-05(일)	전일대비(C-B)	-4,467	-145	9,339	-5,110	-8,430	-121
차이량	전년대비(C-G)	-9,014	10,283	8,956	-2,492	-24,673	-1,088
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 2월 평균		372,612	121,823	85,474	24,588	123,420	17,307
2017.02.01~금일 평균		379,092	129,558	88,412	20,886	120,888	19,347

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2017.02.03~02.05) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	代윤복철		강남수도사업소장	02/06 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-2741	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개