문서번호	시설관리과-7948
결재일자	2014.3.25.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
박종혁	이태원	03/25 나태산

상수도 시설물 이설협의 보고

(동선배수분구 하수관거 공사구간-돈암동 538-106외 1개소)

2014. 03

중부수도사업소

시설관리과

상수도 시설물 이설협의 보고

동선배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구) 구간내 하수관로 정비에 따른 저촉되는 상수도시설물(배수관) 이설협의가 접수되어 현장조사하고 보고합니다.

Ⅰ   현   황

○ 관련근거 : 성북구청 안전치수과-4122(2014.03.12)호와 관련임

○ 사 업 명 : 동선배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구-3차)

○ 이설위치 : 성북구 돈암동 538-106번지앞 외 1개소

○ 시 행 자 : 성북구청 안전치수과

○ 협의내용 : 관로 – D=80~200mm,  L=16m

Ⅱ   보고내용

○ 성북구청 치수방재과에서 시행하는 돈암동 538번지 일대 하수관거 D=600~800mm 부설구간에 배수관로 일부가 저촉되어, 이설 요청한 사항임.

연번	이설위치	도 종	구경(㎜)	연장(m)	비 고
1	돈암동 538-106번지 앞	A-2	80 200	4 4	안전치수과-4122 (2014.03.12.)
2	돈암동 538-109번지 앞	A-2	100	8	안전치수과-4396 (2014.03.17.)

○ 이설현황

Ⅲ   검토결과

○ 상기와 같은 사항으로 돈암동 538번지 일대 동선배수분구하수관거 D=600~800mm 부설에 따른 저촉되는 상수도시설물 이설 요청 사항에 대하여 원인자로 하여금 상하수도 설비공사업 면허소지자가 이설토록 승인조건을 부여 하고자 하며,

○ 이설에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비 등)을 선납 후 시행가능함을 통보 하고자 합니다.

붙 임 : 1) 이설승인조건 1부.

2) 공사위치도 1부.

3) 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.